Unidad N°1 Equipos que Integran una Subestación

1. ¿Qué es un de Transformador de potencia?

Es un aparato estático, el cual mediante inducción electromagnética transfiere la energía eléctrica de un punto del sistema conectado a la fuente de energía, a otro conectado a la carga, variado generalmente, parámetros de entrada (voltaje y corriente) para adaptarlos al centro de consumo.

2. ¿Equipos de maniobras?

Son todos aquello equipos de potencia instalados en la subestación para abrir o cerrar un circuito eléctrico.

2.1. ¿Cómo se clasifican?

En las subestaciones de CADAFE existen tres (3) tipos:

- Disyuntor.

- Seccionador.

- Reconectador.

3. ¿Qué es un Disyuntor?

Es un equipo de potencia diseñado para abrir o cerrar uno o más circuitos eléctricos, bajo condiciones normales de operación o de falla.

4. ¿Qué es un Seccionador?

Es un equipo de maniobra diseñado solo para abrir o cerrar circuitos eléctricos en condiciones energizadas o no, pero sin circulación de corriente de carga o cortocircuito.

5 ¿Qué es un Reconectado?

Es un equipo, diseñado para abrir o cerrar un circuito eléctrico bajo condiciones normales de operación o de falla, en este último caso realiza la reconexión automática del circuito, si la falla es permanente, abre definitivamente después de un ciclo de operaciones preestablecido.

4. ¿Qué es una barra?

Es el conjunto de conductores principales por nivel de tensión, a partir de los cuales se derivan las conexiones de los diferentes equipos que integra una subestación.

4.1. ¿Cuáles son los tipos de barras?

Barra tendida: Son aquellas, formadas por conductores flexibles desnudos, sostenidos por cadenas de aisladores de amarre y suspensión.

Barras soportadas: Son aquellas, formadas por conductores tabulares soportados mediante aisladores soportes o equipos, tales como seccionadores, transformadores, disyuntores, etc.